              Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
                      имущества многоквартирного дома
  Площадь жилья 169644,7 м²,обслуживаемого ООО «КОМСЕРВИС»
	Виды работ
	Периодичность
	Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб.)

	I. Содержание помещений общего пользования

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

	Подметание земельного участка в летний период

Уборка мусора с газона, очистка урн
	1 раз в сутки
	1,34

	Выкашивание травы

Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев, протирка указателей
	2 раза в сезон
1 раз в год
	

	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
	
	

	Сдвижка и подметание снега при снегопаде.
    Затраты на уборку земельного участка
- з/плата дворников (14ед.)  98 000 руб.

- резерв отпусков                  9 800 руб.

- начисления  14,3%             15 308 руб.

- материалы,инструменты 
  спецодежда                         29 572 руб.
   ИТОГО:                              227 324 руб.   
	По мере необходимости


	

	Вывоз твердых бытовых отходов

- численность жильцов         8 244 чел.

- норматив                             0,13 м³/чел.

- объем ТБО в м-ц                1071,66 м³
- тариф                                 284,94 руб./м³
-оплата  за месяц            305 360  руб. 
	7 раз в неделю
	1,80

	Ликвидация наледи
	По мере необходимости
	 0,10

	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
	По мере необходимости
	

	Уборка мусора на контейнерных площадках, после мусоровоза
	7 раз в неделю
	

	III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и текущий ремонт

	Ремонт кровли (частичная замена шифера не более 4 листов)
	
	3,10

	Закрытие чердачных слуховых окон
	
	

	Замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях, установка пружин на входных дверях
	По мере необходимости
	

	Прочистка вентиляционных каналов
Ремонт  труб наружного водостока
	1 раз в год
	

	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электрических устройств
Оплата труда        314 073 руб./мес.

Материалы            494 000 руб./мес.
	Проверка исправности канализационных вытяжек – 2 раза в год;
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах – 12 раз в год; Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов – 1 раз в год

	

	Аварийное обслуживание

- з/п  работников АДС      142 704 руб

- резерв отпусков             14 270 руб.

- начисления 14,3%          22 447 руб.

- автотранспорт                152 614 руб.
- охрана труда                   320 руб.
- мат., инструменты          1 845 руб.
ВСЕГО                              334 200 руб.
	Постоянно на инженерных системах

(круглосуточно)
	1,97

	IV.Текущий ремонт

	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвал

- 350 кв.м.
	В течение года


	1,85

	Заделка швов и трещин перекрытия 
	По мере необходимости
	

	Замена водосточных труб

- 12 шт.
	По мере необходимости
	

	Смена и восстановление отдельных элементов(приборов) оконных и дверных заполнений в местах общего пользования

- 60 кв.м.
	По мере необходимости
	

	Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестницы  

- 30 кв.м.
	По мере необходимости
	

	
	
	

	Частичный ремонт работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит

- замена рубильников 4 шт.


	в течение года
	

	                                                    V. Прочие услуги

	Общехозяйственные расходы

- содержание АБК    127 572 руб. 
- матер. затраты       48 858 руб.
Итого                         176 430 руб.        
	в течение года
	1,04

	Услуги связи

- плата за гор.телефонную связь 4 000
	в течение года
	0,04

	Сан. обработка подвалов
- затраты на обработку   54 300 руб./мес.
	в течение года
	0,32

	
	
	

	ИТОГО:
	
	11,56

	
	
	


